以下、アップデート内容を反映した Amasa Monitoring Code 仕様書 Ver.1 草案です。
このまま README.md や仕様書本文として使える形にしています。

Amasa Monitoring Code 仕様書 Ver.1

1. 目的

本システムは、Akeno Mini Array のスケーラーデータを日次で処理し、各検出器チャンネルおよび Any トリガーのカウントレートをブラウザ上でインタラクティブに確認できるモニターページを生成することを目的とする。
データ処理は日次 cron により実行し、数分おきの準リアルタイム更新は Ver.1 では行わない。 [設計 | Word]

2. 全体構成

2.1 構成ファイル

本システムは以下の構成とする。

path_date.txt

analysis.sh

各種 Python 解析・JSON生成コード

Plotly 用 HTML / JavaScript

生成 JSON

生成 HTML

2.2 path_date.txt

path_date.txt は、以下の情報を管理する設定ファイルとする。

- 入力データのパス

- 解析対象日付

- 出力先ディレクトリ

日付が未指定の場合は、デフォルトで「実行日の前日」を解析対象とする。 [設計 | Word]

2.3 analysis.sh

analysis.sh は、path_date.txt を読み込み、個々の計算コードおよび描画・JSON生成コードを順に実行するためのシェルスクリプトである。
今後の拡張性を考慮し、各処理を独立したコードとして呼び出す構成とする。 [設計 | Word]

3. 入力データ仕様

3.1 データ保存場所

元データは以下に日付ごとに格納される。

icrhome04:/disk/alpaca/data/Akeno-MiniArray/data/

例：

/disk/alpaca/data/Akeno-MiniArray/data/260707/26070701.d

[設計 | Word]

3.2 ファイル名

カウントデータのファイル名は以下の形式とする。

yymmddNN.d

ここで NN はその日 UT における通し番号である。
1 run は 20 分であり、1 日あたり yymmdd01.d から最大 yymmdd72.d まで存在する。 [設計 | Word]

3.3 データフォーマット

1 行が 1 event を表す。
基本フォーマットは以下である。

run# type event_number date time [gps_subsec] ch data ch data ...

各フィールドの意味は以下とする。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 1列目 | run番号。YYMMDDNN の8桁 |
| 2列目 | event種別。A は空気シャワーイベント、S はスケーラーイベント |
| 3列目 | event number。A と S で独立 |
| 4列目 | 日付。UT |
| 5列目 | 時刻。UT、小数秒付き |
| 6列目 | A event の場合のみ GPS clock 秒以下 |
| 以降 | ch number, data のペア |

[設計 | Word]

例：

26070701 S 1 2026-07-07 00:11:50.001219 1 177 2 111 3 186 4 173 5 148 6 170 7 148 8 0 16 1068 17 0 18 0 19 0 20 0 21 10000000

[設計 | Word]

3.4 チャンネル定義

S event

S event はスケーラーの 1 秒値である。
Ver.1 のモニタリングでは主に S event を用いる。 [設計 | Word]

| ch | 内容 |
| --- | --- |
| ch1–ch7 | シンチ検出器の PMT 信号 |
| ch16 | Any1 |
| ch17 | Any2 |
| ch18 | Any3 |
| ch19 | Any4 |
| ch20 | AS trigger |
| ch21 / ch32 | reference clock 相当の可能性があるが、Ver.1 では使用しない |

ch21 および ch32 は現状では解釈未確定であり、担当者との協議後に扱いを決める。Ver.1 では処理対象から除外する。 [設計 | Word]

A event

A event は空気シャワーイベントであり、データは TDC count である。
TDC の単位は 100 ps/count である。
A event では ch1–ch7 が PMT 信号、ch32 が trigger signal とされるが、イベントによってチャンネル抜けがある。 [設計 | Word]

4. 処理対象

Ver.1 では、プロット対象は以下とする。

検出器チャンネル: ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6, ch7

Any チャンネル: ch16, ch17, ch18, ch19

ch20, ch21, ch32 は Ver.1 では表示・判定に使用しない。 [設計 | Word]

5. 時刻処理

元データの時刻は UT で記録されている。
モニターページ上では、時刻を JST に変換して表示する。 [設計 | Word]

6. データ生成方針

6.1 JSON 生成

入力データから、Plotly が読み込むための JSON を生成する。
JSON はブラウザでの表示範囲および粒度切り替えに対応できる形式とする。 [設計 | Word]

推奨する生成粒度は以下。

1s

1min

20min

1h

これらの粒度別に JSON を生成しておくことで、ブラウザ側では表示範囲に応じて適切な JSON を読み込めるようにする。

6.2 粒度の自動決定

1 秒値をそのまま長期間表示すると Plotly の描画が重くなるため、表示期間に応じて粒度を自動決定する。
粒度は固定の時間範囲条件ではなく、プロットに表示される総データ点数を基準に決める。 [設計 | Word]

基本方針

表示点数 = 表示期間秒数 / bin秒数 × 表示チャンネル数

この総点数が目標点数以下となる最小の bin を選択する。

推奨目標

Ver.1 では、1 グラフあたりの総点数をおおむね以下に抑える。

目標: 1万〜5万点程度以下

推奨初期値: 2万点程度

自動選択候補

1s

1min

20min

1h

自動選択ロジック例

candidate_bins = [1, 60, 1200, 3600]  # 1s, 1min, 20min, 1h

target_total_points = 20000

for bin_sec in candidate_bins:

n_points = duration_sec / bin_sec * n_channels

if n_points <= target_total_points:

selected_bin = bin_sec

break

ユーザーが明示的に粒度を選択した場合は、自動選択よりもユーザー指定を優先する。 [設計 | Word]

7. プロット仕様

7.1 検出器チャンネルプロット

ch1–ch7 のカウントレートを表示する。

基本仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 横軸 | 時間 |
| 縦軸 | カウントレート |
| 対象 | ch1–ch7 |
| 初期表示 | ch1–ch7 全て ON |
| y軸初期範囲 | 0–400 |
| 時刻 | JST 表示 |
| 欠損 | gap として表示 |
| ファイル境界 | 表示しない |

[設計 | Word]

操作機能

ブラウザ上で以下を可能にする。

- 表示時間範囲の指定

- プリセット時間範囲の選択

- y 軸最小値・最大値の変更

- チャンネルごとの ON/OFF

- データ粒度の選択

- zoom

- pan

- pinch in/out

- 同一グラフへの重ね描き

- 複数段表示

複数段表示時には、各段の横軸および縦軸の zoom/pan 状態を同期させる。 [設計 | Word]

7.2 Any プロット

Any1–Any4 のカウントレートを表示する。

基本仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | Any1, Any2, Any3, Any4 |
| 対応 ch | ch16, ch17, ch18, ch19 |
| 横軸 | 時間 |
| 縦軸 | カウントレート |
| y軸初期範囲 | 0–1000 |
| 時刻 | JST 表示 |
| 欠損 | gap として表示 |

[設計 | Word]

7.3 時間範囲指定

以下のプリセットを用意する。

yesterday

1d

3d

7d

30d

また、ユーザーが任意の開始時刻・終了時刻を指定できるようにする。 [設計 | Word]

8. 欠損データの扱い

データ欠損は補間しない。
欠損がある場合、Plotly 上では線をつながず、そのまま gap として表示する。 [設計 | Word]

ファイル数不足によるアラートは Ver.1 では実装しない。 [設計 | Word]

9. Dead / Recovery 判定

Ver.1 では一般的な異常検知は実装しない。
ただし Dead 判定と復活判定のみ実装する。 [設計 | Word]

Dead 判定

あるチャンネルで、連続 10 秒以上カウントが 0 の場合、Dead と判定する。 [設計 | Word]

count == 0 が 10 秒以上連続 → Dead

復活判定

Dead 判定後、連続 10 秒以上カウントが 0 でない状態が続いた場合、復活と判定する。 [設計 | Word]

Dead 後、count > 0 が 10 秒以上連続 → Recovery

Ver.1 で実装しない異常検知

以下は Ver.1 では実装しない。

- 高レート異常

- 低レート異常

- 前日比異常

- file 数異常

- ch21/ch32 に基づく異常判定

一般的な異常検知は、今後必要に応じて拡張する。 [設計 | Word]

10. 更新方式

データ処理とページ更新は cron により 1 日 1 回実行する。
数分おきの更新は Ver.1 では不要とする。 [設計 | Word]

11. 公開先

生成した HTML および JSON は Application server 上で公開する。
公開先は以下とする。

wwwhome/asuke/public_html/amasa_data

このディレクトリへのデータ移送は別途手動または既存手段で実行する。 [設計 | Word]

12. Web 表示仕様

12.1 トップページ

トップページには日付一覧を表示する。
日付は月ごとに整理し、例えば以下のような構成とする。

2026年7月

7月1日

7月2日

7月3日

...

日付をクリックすると、その日のプロットページへ遷移する。 [設計 | Word]

※トップページ関連の詳細実装は後続フェーズで扱う。

12.2 日別ページ

日別ページには対象日のプロットを表示する。
プロット周辺に操作メニューを配置し、以下を変更できるようにする。

- 表示時間

- y 軸範囲

- 表示チャンネル

- データ粒度

- 他グラフの重ね描き

- 他グラフの下段配置

[設計 | Word]

13. 出力物

Ver.1 の出力物は以下とする。

日別 HTML

Plotly 用 JSON

Dead / Recovery 判定結果 JSON または CSV

必要に応じたログファイル

推奨ディレクトリ構成例：

amasa_data/

index.html

2026/

07/

07/

index.html

detector_1s.json

detector_1min.json

detector_20min.json

detector_1h.json

any_1s.json

any_1min.json

any_20min.json

any_1h.json

dead_status.json

14. Ver.1 で実装する範囲

Ver.1 で実装するもの：

- path_date.txt によるパス・日付・出力先管理

- analysis.sh による解析コード実行

- S event のスケーラーデータ読み込み

- ch1–ch7 の時間変化プロット

- Any1–Any4 の時間変化プロット

- JST 変換

- 欠損の gap 表示

- 粒度自動選択

- ユーザーによる粒度選択

- チャンネル ON/OFF

- y 軸範囲変更

- zoom / pan / pinch 操作

- 重ね描き / 複数段表示

- Dead / Recovery 判定

- Plotly 用 JSON 生成

- 日次 cron 実行

15. Ver.1 で実装しない範囲

Ver.1 では以下を実装しない。

- 数分おきのリアルタイム更新

- ファイル境界のプロット表示

- ファイル数不足アラート

- 高レート・低レート異常検知

- 前日比異常検知

- ch21/ch32 の解釈および利用

- A event の詳細解析

- トップページの詳細 UI 作り込み

16. 未確定事項

以下は今後確認する。

- ch21 と ch32 の正確な意味

- ch20 AS trigger の表示または監視対象化の必要性

- A event のモニター表示を将来的に行うか

- Dead / Recovery 判定結果の表示形式

- 公開先への自動転送方法

- トップページの最終 UI

- 長期表示時の JSON ファイルサイズ上限

17. 実装方針まとめ

Ver.1 では、まず 日次生成型の静的 Plotly モニターとして実装する。
元データから粒度別 JSON を生成し、ブラウザ側では表示期間・表示チャンネル・表示モードに応じて Plotly で描画する。
リアルタイム性や詳細な異常検知よりも、安定して軽く動くことを優先する。

ここでは コード生成前の設計整理として、
「各パーツでどんな format があり得るか」「それぞれの特徴」「システム全体を貫くルール」を検討します。

前提として、現仕様では path_date.txt で入力パス・日付・出力先を管理し、analysis.sh が各処理を回し、元データから JSON を生成して Plotly/Python で interactive なモニターページを作る方針です。
また、対象データは yymmddNN.d 形式で、S event の ch1–7、ch16–19 を主に表示し、時刻は UT から JST に変換して表示する想定です。 [設計 | Word] [設計 | Word]

1. 全体の基本方針

おすすめは、以下のように 処理層を分けることです。

raw data

↓

parser

↓

canonical table

↓

binned table

↓

plot JSON

↓

Plotly HTML

重要なのは、raw data を直接 Plotly 用 JSON にしないことです。
一度、内部標準形、つまり canonical format に変換しておくと、後から粒度変更、Dead 判定、Any 表示、A event 対応などを拡張しやすいです。

2. path_date.txt の形式

候補A: key=value 形式

最もシンプルです。

DATA_DIR=/disk/alpaca/data/Akeno-MiniArray/data

OUTPUT_DIR=/home/asuke/public_html/amasa_data

DATE=2026-07-07

TIMEZONE=JST

`

特徴

良い点

- shell から読みやすい

- analysis.sh と相性が良い

- 手で編集しやすい

- Ver.1 には十分

悪い点

- 階層構造を持たせにくい

- チャンネル設定、プロット設定、閾値設定が増えると見づらい

候補B: YAML

data_dir: /disk/alpaca/data/Akeno-MiniArray/data

output_dir: /home/asuke/public_html/amasa_data

date: auto_yesterday

timezone: JST

channels:

detector: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

any: [16, 17, 18, 19]

plot:

detector_y_range: [0, 400]

any_y_range: [0, 1000]

特徴

良い点

- 設定が増えても読みやすい

- Python 側で扱いやすい

- 将来の拡張に強い

悪い点

- shell だけでは読みづらい

- YAML parser が必要

推奨

Ver.1 では key=value の path_date.txt でよいです。
ただし、将来設定項目が増える前提なら、最初から config.yaml にしても良いです。

私のおすすめは：

Ver.1: path_date.txt

Ver.2以降: config.yaml に移行可能な構造を意識

3. raw data parser の内部ルール

入力データは、1行1イベントで、A event と S event が混在し得ます。S event はスケーラーの1秒値、A event はTDC count です。 [設計 | Word]

Ver.1 のルール

使用する行

仕様には「データの A,S は無視してプロット」とありますが、カウントレートプロットとして意味があるのは基本的に S event です。
したがって、コード上は以下を明確にした方がよいです。 [設計 | Word]

Ver.1 の rate plot では S event のみ使用する。

A event は読み飛ばす。

「A,S は無視」は、たぶん「ブラウザ表示上で A/S の区別は見せない」という意味に寄せた方が安全です。

parser 出力の標準形

parser の出力は、まず以下の形に統一するのがよいです。

time_jst, run_id, event_type, event_number, ch, value

例：

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,S,1,1,177

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,S,1,2,111

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,S,1,16,1068

これは long format です。

4. canonical data format

候補A: long format

time_jst,run_id,event_type,event_number,channel,value

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,S,1,1,177

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,S,1,2,111

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,S,1,16,1068

特徴

良い点

- Pandas と相性が良い

- channel filter が簡単

- groupby が簡単

- 欠損処理が明確

- JSON にも変換しやすい

悪い点

- 行数が増える

- ch1–7, Any1–4 全部展開すると、1秒あたり11行になる

候補B: wide format

time_jst,run_id,event_number,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,ch7,ch16,ch17,ch18,ch19

2026-07-07T09:11:50+09:00,26070701,1,177,111,186,173,148,170,148,1068,0,0,0

特徴

良い点

- ファイルサイズが小さめ

- 時系列プロットに直接使いやすい

- 1秒1行なので直感的

悪い点

- チャンネルが増えると列が増える

- channelごとの処理は long よりやや面倒

- 欠損チャンネルの扱いを決める必要がある

推奨

内部処理では wide format がよいです。
理由は、S event は本質的に「1秒ごとの各チャンネルカウント」なので、1行1秒の wide format が自然だからです。

ただし、Plotly や集計用に必要なら long format に変換する。

おすすめルール：

parser後の標準内部形式: wide table

plotly用JSON生成時: channelごとの配列に変換

異常判定や統計処理: wide tableを使う

5. 欠損データの扱い

仕様では、データ欠損は補間せず gap として表示する方針です。 [設計 | Word]

基本ルール

時刻欠損

1秒ごとのデータで、時刻が飛んだ場合：

その間の時刻は NaN として補う

Plotly では線をつながない

チャンネル欠損

ある行で特定 ch が存在しない場合：

value = NaN

とする。

ただし、S event で ch1–7 や ch16–19 が抜けた場合は、
0 ではなく NaN にする方が安全です。

なぜ 0 ではなく NaN か

- 0 は本当にカウントゼロ

- NaN はデータが無い

Dead 判定ではこの違いが重要です。

0 が10秒連続 → Dead

NaN が10秒連続 → データ欠損

6. binning format

粒度は 1s, 1min, 20min, 1h を用意し、表示点数の総和で自動決定する仕様です。 [設計 | Word]

binning の候補

候補A: 平均値のみ

bin_start, bin_end, ch1_mean, ch2_mean, ...

良い点

- 軽い

- Plot しやすい

悪い点

- ばらつきが見えない

- Dead/欠損情報が失われる可能性がある

候補B: mean, min, max, n を持つ

time, ch1_mean, ch1_min, ch1_max, ch1_n, ch2_mean, ...

良い点

- 平均だけでなく変動幅も見られる

- 欠損割合を見られる

- 将来 error band 表示も可能

悪い点

- JSON がやや大きくなる

- Ver.1 には少し過剰

候補C: mean と valid_count だけ持つ

time, ch1, ch1_n, ch2, ch2_n, ...

良い点

- 軽い

- 欠損状況を最低限保持できる

- Ver.1 にちょうどよい

推奨

Ver.1 では：

各binについて mean と n_valid を保存

がよいです。

例：

{

"time": ["2026-07-07T09:11:00+09:00"],

"channels": {

"ch1": {

"rate": [153.2],

"n": [60]

}

}

}

n=60 なら1分binが全部埋まっている。
n=30 なら半分欠損。
n=0 ならその点は null にする。

7. JSON format

ここが一番重要です。

候補A: channelごとの配列形式

{

"metadata": {

"date": "2026-07-07",

"timezone": "JST",

"bin_seconds": 60,

"generated_at": "2026-07-08T00:10:00+09:00"

},

"time": [

"2026-07-07T09:11:00+09:00",

"2026-07-07T09:12:00+09:00"

],

"channels": {

"ch1": {

"label": "ch1",

"rate": [153.2, 148.1],

"n": [60, 60]

},

"ch16": {

"label": "Any1",

"rate": [1040.2, 1012.5],

"n": [60, 60]

}

}

}

良い点

- Plotly に渡しやすい

- time 配列を共有できるので無駄が少ない

- チャンネル ON/OFF が簡単

- wide table から作りやすい

悪い点

- チャンネルごとに異なる欠損時刻を持つ場合は扱いに少し注意

候補B: long JSON

[

{"time": "2026-07-07T09:11:00+09:00", "channel": "ch1", "rate": 153.2},

{"time": "2026-07-07T09:11:00+09:00", "channel": "ch2", "rate": 120.1}

]

良い点

- Pandas/Plotly Express に向いている

- filter しやすい

- データベース的

悪い点

- JSON サイズが大きくなりがち

- ブラウザ側で加工が必要

- time が重複して冗長

候補C: Plotly trace そのものを JSON 化

[

{

"type": "scattergl",

"mode": "lines",

"name": "ch1",

"x": ["2026-07-07T09:11:00+09:00"],

"y": [153.2]

}

]

良い点

- ブラウザ側が楽

- そのまま Plotly に渡せる

悪い点

- 表示設定とデータが混ざる

- チャンネル名や style の変更が面倒

- 将来の再利用性が低い

推奨

Ver.1 は 候補A: channelごとの配列形式 が良いです。

理由：

軽い

Plotlyで扱いやすい

timeを共有できる

チャンネルON/OFFしやすい

粒度別JSONを作りやすい

8. JSON ファイル分割ルール

候補A: detector と any を分ける

detector_1s.json

detector_1min.json

detector_20min.json

detector_1h.json

any_1s.json

any_1min.json

any_20min.json

any_1h.json

良い点

- 必要なものだけ読み込める

- detector plot と any plot が独立

- ch1–7 と Any1–4 の y軸範囲を分けやすい

悪い点

- ファイル数が増える

候補B: 全部まとめる

rate_1s.json

rate_1min.json

rate_20min.json

rate_1h.json

良い点

- ファイル数が少ない

- 管理しやすい

悪い点

- Any だけ見たい場合も全データを読む

- JSON が大きくなる

推奨

Ver.1 では detector と any を分けるのがおすすめです。

detector_.json

any_.json

ただし、内部処理では1つの wide table から両方を生成する。

9. Plotly 側の描画ルール

trace の基本

detector plot:

ch1–ch7 を各 trace とする

初期状態では全 trace visible

any plot:

Any1–Any4 を各 trace とする

初期状態では全 trace visible

欠損

Plotly では y に null を入れると線が切れます。

"rate": [150.1, 149.8, null, null, 151.2]

これで gap 表示になります。

重ね描きと複数段

内部的には、同じ JSON を使って以下を切り替える。

overlay mode: 全traceを同じ axes に描く

subplot mode: traceごと、または groupごとに subplot に描く

Ver.1 では最初は overlay mode を基本にし、subplot は UI 上のオプションとする。

10. 粒度自動選択ルール

推奨ルール

target_total_points = 20000

candidate_bins = [1s, 1min, 20min, 1h]

表示対象チャンネル数を n_channels、表示期間を duration_sec とすると：

duration_sec / bin_sec × n_channels <= target_total_points

を満たす最小の bin を採用する。

例

ch1–7 の場合、n_channels = 7。

1日, 1min:

86400 / 60 * 7 = 10080 点

→ OK

7日, 1min:

604800 / 60 * 7 = 70560 点

→ 重い

7日, 20min:

604800 / 1200 * 7 = 3528 点

→ OK

この方式なら任意期間入力にも自然に対応できます。

11. Dead / Recovery format

Dead 判定は「連続10秒カウントなし」、復活判定は「Dead後に連続10秒以上カウントあり」です。 [設計 | Word]

出力候補

候補A: event list

{

"events": [

{

"channel": "ch3",

"type": "dead",

"start": "2026-07-07T10:00:10+09:00",

"end": "2026-07-07T10:03:20+09:00",

"duration_sec": 190

}

]

}

良い点

- 表示しやすい

- summary table にしやすい

- グラフ上に縦帯を描ける

悪い点

- 現在状態を別途計算する必要がある

候補B: status time series

{

"time": [...],

"channels": {

"ch1": {

"dead": [false, false, true, true]

}

}

}

良い点

- 時系列で状態を表示できる

悪い点

- データ量が増える

- Ver.1 には過剰

推奨

Ver.1 は event list が良いです。

dead_events.json

として出す。

12. ディレクトリ構成案

amasa_data/

index.html

daily/

2026-07-07/

index.html

data/

detector_1s.json

detector_1min.json

detector_20min.json

detector_1h.json

any_1s.json

any_1min.json

any_20min.json

any_1h.json

dead_events.json

metadata.json

js/

plot_page.js

トップページは後で詰めるとのことなので、まずは日別ページ構造を固定するのがよいです。

13. metadata format

各日付ページに metadata.json を置くとよいです。

{

"date": "2026-07-07",

"timezone": "JST",

"source_timezone": "UTC",

"generated_at": "2026-07-08T00:05:00+09:00",

"source_dir": "/disk/alpaca/data/Akeno-MiniArray/data/260707",

"source_files": [

"26070701.d",

"26070702.d"

],

"available_bins": ["1s", "1min", "20min", "1h"],

"channels": {

"detector": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],

"any": [16, 17, 18, 19]

}

}

これがあると、ブラウザ側が柔軟になります。

14. 各パーツを貫くルール

最後に、全体を通じて守るべきルールです。

14.1 時刻

raw data は UTC として読む

内部処理では timezone-aware datetime を使う

JSON出力は JST の ISO 8601 文字列にする

例：

2026-07-07T09:11:50+09:00

`

14.2 欠損

欠損は 0 にしない

欠損は NaN/null として扱う

Plotly では gap として表示

14.3 チャンネル

Ver.1 表示対象:

detector: ch1–ch7

any: ch16–ch19

Ver.1 非対象:

ch20, ch21, ch32

14.4 粒度

粒度候補:

1s, 1min, 20min, 1h

auto選択:

表示総点数が目標以下となる最小bin

14.5 JSON

Plotly用JSONは channelごとの配列形式

detector と any は分ける

binごとに別JSONを作る

14.6 表示

初期表示:

detector: ch1–ch7 overlay

y range: 0–400

any: Any1–Any4 overlay

y range: 0–1000

14.7 拡張性

Ver.1 で使わない情報も、metadata には残せる場所を用意する。
ただし、解釈未確定の ch21/ch32 は Ver.1 の判定や表示には使わない。

15. 推奨する最終方針

まとめると、コード設計としては以下を推奨します。

1. raw parser は wide table を作る

2. 欠損は 0 ではなく NaN

3. 時刻は UTC で読み、JST ISO string で出す

4. 粒度別に detector/any JSON を分けて生成

5. JSON は channelごとの配列形式

6. auto粒度は表示総点数ベース

7. Dead判定は event list JSON

8. Plotly側は同じJSONから overlay/subplot を切り替える

この方針なら、Ver.1 は軽く作れますし、後からトップページ、A event、異常検知、ch21/ch32、通知機能を足しても設計が崩れにくいです。